## Slide 1
Ide fra 70’erne – Kontroller kloakkens ubekendte
Kaos
vs. Kontrol

## Slide 2
The North American Way – Protecting the Great Lakes
Chicago og Ottawa

## Slide 3: D(elvis)LAR – LAR med et twist
Nedsivningstest overflødig
Reduceret faskine volumen
Reduceret pris
Reduceret arealbehov
Reduceret afstandskrav til skel og bygninger
Afløb reduceres f.eks. til 0.2l/s/100m2